## LOT 1 Décomposition du pri
Decomposition du Prix Global et Forfaitaire
Installation d'une centrale photovoltaïque sur la toiture de la Maison des Services de Girancourt
Installation d'une centrale photovoltaïque sur la toiture de la Maison des Services de Girancourt
N° | Ref. | Désignation | U |  | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
1 |  | Décomposition du prix
1 |  | Généralités |  |  | 0 |  | 20% |  | 0
2 |  | Travaux préparatoires
2.1 |  | Installations de chantier | ft |  | 0 |  | 20% |  | 0
2.2 |  | Etude d'exécution d'une centrale photovoltaique | ft |  | 0 |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de Travaux préparatoires |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 |  | Fouille en privé pour raccordement au réseau Enedis | ml |  | 0 |  | 20% |  | 0
4 |  | Cablage et travaux électrique
4.1 |  | Onduleurs, optimiseurs et coffrets
4.1.1 |  | Pose d'un onduleur | u |  | 0 |  | 20% |  | 0
4.1.2 |  | Fourniture d'un onduleur SMA | u |  | 0 |  | 20% |  | 0
4.1.2.1 |  | SMA Tripower X 15 | ft |  | 0 |  | 20% |  | 0
4.1.2.2 |  | SMA Tripower X 20 | u |  | 0 |  | 20% |  | 0
4.1.2.3 |  | SMA Tripower X 25 | u |  | 0 |  | 20% |  | 0
4.1.2.4 |  | SMA Core 1 50kVA | u |  | 0 |  | 20% |  | 0
4.1.2.5 |  | SMA Core 2 100kVA | u |  | 0 |  | 20% |  | 0
4.1.2.6 |  | Plus-value pour option supervision de l'onduleur maitre | u |  | 0 |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de Fourniture d'un onduleur SMA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.1.3 |  | Coffret AC | u |  | 0 |  | 20% |  | 0
4.1.4 |  | Armoire Comptage/TGBT | ft |  | 0 |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de Onduleurs, optimiseurs et coffrets |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.2 |  | Réseaux en bâtiment ou sur structure (toiture et ombrières)
4.2.1 |  | Pose de câblage sous panneau | ml |  | 0 |  | 20% |  | 0
4.2.2 |  | Pose de câblage en chemin de câble | ml |  | 0 |  | 20% |  | 0
4.2.3 |  | Pose de cablage sur façade | ml |  | 0 |  | 20% |  | 0
4.2.4 |  | Pose de câble en fourreau | ml |  | 0 |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de Réseaux en bâtiment ou sur structure (toiture et ombrières) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.3 |  | Fourniture de câbles
4.3.1 |  | U-1000 R2V DISTINGO
4.3.1.1 |  | 4*6 | ml |  | 0 |  | 20% |  | 0
4.3.1.2 |  | 4*10 | ml |  | 0 |  | 20% |  | 0
4.3.1.3 |  | 4*16 | ml |  | 0 |  | 20% |  | 0
4.3.1.4 |  | 4*25 | ml |  | 0 |  | 20% |  | 0
4.3.1.5 |  | 4*35 | ml |  | 0 |  | 20% |  | 0
4.3.1.6 |  | 4*50 | ml |  | 0 |  | 20% |  | 0
4.3.1.7 |  | 5G4 | ml |  | 0 |  | 20% |  | 0
4.3.1.8 |  | 5G6 | ml |  | 0 |  | 20% |  | 0
4.3.1.9 |  | 5G10 | ml |  | 0 |  | 20% |  | 0
4.3.1.10 |  | 5G16 | ml |  | 0 |  | 20% |  | 0
4.3.1.11 |  | 5G25 | ml |  | 0 |  | 20% |  | 0
4.3.1.12 |  | 5G35 | ml |  | 0 |  | 20% |  | 0
4.3.1.13 |  | 5G50 | ml |  | 0 |  | 20% |  | 0
4.3.1.14 |  | 1G25 | ml |  | 0 |  | 20% |  | 0
4.3.1.15 |  | 1G35 | ml |  | 0 |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de U-1000 R2V DISTINGO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.3.2 |  | Cable solaire H1Z2Z2-K
4.3.2.1 |  | 1x4² | ml |  | 0 |  | 20% |  | 0
4.3.2.2 |  | 1x6² | ml |  | 0 |  | 20% |  | 0
4.3.2.3 |  | 1x10² | ml |  | 0 |  | 20% |  | 0
4.3.2.4 |  | 1x16² | ml |  | 0 |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de Cable solaire H1Z2Z2-K |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.3.3 |  | Câble communication données | ml |  | 0 |  | 20% |  | 0
4.3.4 |  | Câble pilote arrêt d'urgence | ml |  | 0 |  | 20% |  | 0
4.3.5 |  | Cable U1000 AR2V 240 mm² | ml |  | 0 |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de Fourniture de câbles |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Cablage et travaux électrique |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 |  | Travaux en couverture
5.1 |  | Fourniture d'un panneau éligible ETN couverture maison des services | u |  | 0 |  | 20% |  | 0
5.2 |  | Systeme de fixation couverture tuile | m² |  | 0 |  | 20% |  | 0
5.3 |  | Pose d'un panneau photovoltaique | u |  | 0 |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de Travaux en couverture |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 |  | Essais et mises en service
6.1 |  | Contrôle de conformité initial | ft |  | 0 |  | 20% |  | 0
6.2 |  | Dossier d'ouvrage exécuté | ft |  | 0 |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de Essais et mises en service |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
MONTANT HT |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
MONTANT TVA - 20,00% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
MONTANT TTC |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0

## Total de l_affaire
Détail Quantitatif Estimatif
Installation d'une centrale photovoltaïque sur la toiture de la Maison des Services de Girancourt
Installation d'une centrale photovoltaïque sur la toiture de la Maison des Services de Girancourt
TOTAL HT | 0 | 0
TOTAL TVA - 20,00% | Q Ferme | 0
TOTAL TTC | 0 | 0

## Total de l_aff (1)
Détail Quantitatif Estimatif
Installation d'une centrale photovoltaïque sur la toiture de la Maison des Services de Girancourt
Installation d'une centrale photovoltaïque sur la toiture de la Maison des Services de Girancourt
MONTANT HT Ferme |  | 0
MONTANT TVA A 20,00 % Ferme | Q Ferme | 10281.5
MONTANT TTC Ferme |  | 10281.5
MONTANT HT TOUTES TRANCHES |  | 0
MONTANT TVA A 20,00 % TOUTES TRANCHES |  | 10281.5
MONTANT TTC TOUTES TRANCHES |  | 10281.5

## Récapitulatif Installation
Récapitulatif -
Installation d'une centrale photovoltaïque sur la toiture de la Maison des Services de Girancourt
Installation d'une centrale photovoltaïque sur la toiture de la Maison des Services de Girancourt
LOT n°.
N° | Désignation | HT | TVA | TTC | % | MARGE HT | % MARGE | CONSTANTE | FORMULE
01 | Décomposition du prix | 51407.5 | 10281.5 | 61689 | 100%
TOTAL |  | 51407.5 | 10281.5 | 61689 |  | 0