

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| CALEPINAGE PHOTOVOLTAÏQUE & PHOTOS | |
| Maitre d’ouvrage | SEM Terr’EnR |
| Propriétaire du bâtiment | Mairie de Girancourt |
| Adresse du projet | 130 Rue des Mitroches 88390 GIRANCOURT |
| Terrain composé de la parcelle | 000 / ZO / 0216 |
| Adresse GPS | 48.161411 6.30463 |
| Nombre de modules | 139 u |
| Type de modules | DMEGC DM410M10-54HSW 410 Wp |
| Surface | 5010 m² |
| Puissance installation | 57 kWc / 50kVA |
| Dimension modules | 1708x1134x30 |

